02-MAKİNA TESİSATI

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	GİRİŞ	ANTRE	HOL	ODA1	ODA2	ODA3	ODA4	KORİDOR	MUTFAK												
1	162.201	Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C	AD	1																			1	
2	163.200	Hidrometre ø 100 mm 4.44 atmosfer 50 mss	AD	1																			1	
3	164.300	Manometre ø 100 mm 5 atmosfer kadar bölüntülü	AD			1																	1	
4	165.708	Panel radyatör (tip 22) 600	MT	5	4,2	3,5	4,6	5,2	3	4,2	4	5,25											38,95	
5	170.201	Köşe tip radyatör musluğu  ø15 mm (1/2")	AD	2	4	4	 4	6	2	2	2	4											30	
6	173.103	Kollektör borusu ø 108/3.71 mm.dikişli boru	MT	4	3	6,5	4,5	2,3	3	2,5													25,8